Объявление №12 о проведении закупа  расходные материалы способом запроса ценовых предложений.

Дата: 20.11.2023г.

КГП на ПХВ «Центральная районная больница Таласского района УЗО акимата Жамбылской области», по адресу: Казахстан, Жамбылский область, Таласский район, г.Каратау, ул. Б.Момышулы 19 объявляет о проведении «расходные материалы способом запроса ценовых предложений» следующих товаров.

Приложение 1:

| № | Наименование товара | Ед.изм | Кол/во | Цена | Сумма | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноразовая высокопоточная назальная канюля | штука | 100 | 14540 | 1454000 | «Одноразовая высокопоточная назальная канюля» Назальная канюля для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO. Производства Vincent Medical Manufacturing Co., Limited. Характеристики: Взрослые канюли: со внутренним диаметром 6мм±0.5мм (размер M) или со внутренним диаметром 5мм±0.5мм (размер S). Наружный диаметр подключения к обогреваемому контуру - 22мм. Внутренний диаметр подключения к обогреваемому контуру - 15мм. Толщина стенки коннектора - 3,5мм. Длина - 33см. Разъем: для взрослых 15F/22М в соответствии с требованиями ISO 5356-1: 2015. применяется только для одного пациента и рассчитан на использование не более 7 дней; Условия эксплуатации: 5 ° C ~ 40 ° C, относительная влажность менее 80%. |

Сроки и условия поставки

Потенциальный поставщик должен поставить товар по адресу: Казахстан, Жамбылский область, Таласский район, г.Каратау, ул. Момышулы 19

В условиях DDP, по заявке заказчика в течение 15 календарных дней согласно графику поставки.

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений

Конверты будут принимать по адресу: Казахстан, Жамбылский область, Таласский район, г.Каратау, ул. Момышулы 19, кабинет государственных закупок,  в срок до 18:00 часов «27» ноябрь 2023 года (включительно) .

Вскрытие конвертов с заявками состоится по адресу: Казахстан, Жамбылский область, Таласский район, г.Каратау, ул. Момышулы 19, кабинет государственных закупок, в 15:00 часов «28» ноябрь 2023 года.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Конверт содержит:

1. Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

2. Документ о правоспособности (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

3. Документ о правоспособности на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

4. Документ о том, что потенциальный поставщик не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

5. Документ об отсутствии задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

6.  Документ о том, что потенциальный поставщик не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

7.  Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям установленным постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»:

Баға ұсыныстарын сұрау арқылы шығын материалдарының жиынтығын сатып алу туралы № 12 хабарландыру.

Күні: 20 қараша 2023 жыл

Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қ.Б.Момышұлы,19 «Баға ұсыныстарын сұрау арқылы шығын матиралдарын  сатып алуды» хабарлайды.

1-қосымша:

| № | Товар атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для аппарата высокопоточной кислородной терапии O2FLO |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноразовая высокопоточная назальная канюля | дана | 100 | 14540 | 1454000 | «Одноразовая высокопоточная назальная канюля» Назальная канюля для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) O2FLO. Характеристики: Взрослые канюли: со внутренним диаметром 6мм±0.5мм (размер M) или со внутренним диаметром 5мм±0.5мм (размер S). Наружный диаметр подключения к обогреваемому контуру - 22мм. Внутренний диаметр подключения к обогреваемому контуру - 15мм. Толщина стенки коннектора - 3,5мм. Длина - 33см. Разъем: для взрослых 15F/22М в соответствии с требованиями ISO 5356-1: 2015. применяется только для одного пациента и рассчитан на использование не более 7 дней; Условия эксплуатации: 5 ° C ~ 40 ° C, относительная влажность менее 80%. |

Жеткізу шарттары мен шарттары

Әлеуетті өнім беруші тауарды Қазақстан, Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қ., көш. Момышұлы 19

DDP шарттарында тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеткізу кестесіне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде.

Құжаттарды беру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын беру мерзімі

Конверттер мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан, Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қ., көш. Момышұлы 19, мемлекеттік сатып алу кеңсесі, 2023 жылғы 27 қараша сағат 18:00-ге дейін (қоса алғанда).

Өтінімдері бар конверттерді ашу Қазақстан, Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қ., көш. Момышұлы 19, мемлекеттік сатып алу басқармасы, 28 қараша  2023 ж., сағат 15:00.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген нысанда бір ғана баға ұсынысын береді.

Конвертте мыналар бар:

1. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы;

2. Құқық қабілеттілігі (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекет қабілеттілігі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін) туралы құжат;

3. Тиісті фармацевтикалық қызметті жүзеге асыруға құқық қабілеттілігі туралы құжат;

4. Әлеуетті өнім берушінің конкурстық комиссияның (комиссияның) мүшелерімен және хатшысымен, сондай-ақ тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының немесе бірыңғай дистрибьютордың өкілдерімен тікелей және (немесе) жанама түрде үлестес емес екендігі туралы құжат. конкурстық комиссия (комиссия) қабылдайтын шешімдер қабылдауға және (немесе) шешімдерге ықпал етуге;

5. Бюджетке берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және аударымдар және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша берешегінің жоқтығын растайтын құжат;

6. Әлеуетті өнім берушінің банкроттыққа немесе таратылуға жатпайтыны туралы құжат.

7. Ұсынылатын тауарлардың «Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 21 маусымдағы № 110 қаулысында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйенің мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде бюджет қаражаты және (немесе) есебінен мамандандырылған дәрілік заттар ) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызмет көрсету жүйесінде»: